# Чтобы осенними вечерами ничто не мешало Вам наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах пожарной безопасности при обращении с электрическими обогревательными приборами.  Знание этих простых правил позволит обезопасить себя и свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Необходимо:

- Внимательно изучить инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.

- Систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя.

- Следить за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и заменять детали, если они вышли из строя. Менять предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры.

- Использовать приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки электросети, в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии.

- Убедиться, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе токоведущие части могут перегреться и стать причиной пожара.

- Не оставлять включенным электрообогреватели на ночь, не использовать их для сушки одежды и других вещей.

- Не позволять детям играть с такими устройствами.

- Устанавливать электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. Ставить прибор следует на пол. В случае с конвекторами, их можно крепить на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.

- Регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.

- Не размещать сетевые провода обогревателя под ковры и другие напольные покрытия.

- Не ставить на провода тяжелые предметы (например, мебель), возможно повреждение провода и короткое замыкание.

- Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.

- При первых признаках неисправной работы обогревательного прибора (запаха горелой изоляции, дым, посторонний шум) следует немедленно отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки и не включать до устранения неисправности.

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ № 69 ПО ОХРАНЕ П. ГАЙНЫ И ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА