Приложение № 7
к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 № 113)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Серебрянского сельского поселения

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа

местного самоуправления района, поселения, городского округа)

Степанов Владимир Николаевич

(ф.и.о.)

(подпись и М.П.)

| “ | 26 | ” | марта | 20 | 15 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПАСПОРТ
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населенного пункта:  поселок Серебрянка

Наименование поселения:  Серебрянское сельское поселение

Наименование городского округа:  Коми-Пермяцкий

Наименование субъекта Российской Федерации:  Пермский край

I. Общие сведения о населенном пункте

|  | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 1,4 |
| 2. | Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) (километров) | 8,7 |
| 3. | Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | - |
| 4. | Расчетное время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 15-20 |

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| № п/п | Наименование социального объекта | Адрес объекта | Численность персонала | Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отсутствуют |  |  |  |

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:  Сельская пожарная охрана (СПК),п. Серебрянка,ул. Аэродромная,5, Гайнская ПХС-3,СГБУ «Пермский лесопожарный центр»,п. Серебрянка,ул.

Аэродромная,5

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес:  Пожарная часть №69, п. Гайны, ул. Полевая,3, МКУ «МПО» п. Усть - Черная, ул. 6-я

Пятилетка,1а

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степанов Владимир Николаевич | Глава поселения | раб.8(64245)21359 сот.89922164324 |
| 2 | Васильев Вячеслав Николаевич | Старший водитель | раб 89028358211 сот.890280441348 |

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

|  | Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Противопожарный 50-метровый разрыв,протяженностью4,2км., минерализованная полоса-4,2км., опашка-04км |
| 2. | Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | В соотвестви с Постановление главы администрации от № «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, проведение месячника по уборке населенных пунктов от мусора и горючих отходов |
| 3. | Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Имеется э/механическая сирена «Ревун» АИР-80В2УЗ,а также телефонная связь |
| 4. | Источники наружного противопожарного водоснабжения пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Имеются:7 искусственных (основных) и 3 частных пожарных водоемов, а также имеется возможность забора воды с реки «Весляна» и общественных колодцев, установлены светоотражающие знаки для обнаружения водоемов в любое время суток |
| 5. | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Подъездная дорога к населенному пункту в хорошем состоянии, обеспеченность подъездов к зданиям имеется |
| 6. | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление главы администрации от04.03.2015»Об усилении мер пожарной безопасности в весеннее -летний период 2015 года на территории Серебрянского сельского поселения»,Постановление администрации от 12.03.2015 №11 «О запрете выжигания сухой растительности, проведения сельскохозяйственных палов, разведения костров и применения открытого огня в непосредственной близости от лесных массивов на территории Серебрянского сельского поселения» и ряд других дополнительных мер по обеспечению ПБ |
| 7. | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Для привлекаемых добровольцев к тушению лесных пожаров в наличии имеются средства: лопаты штык.-10 шт.,топоры-10 шт., б/пила «Урал»-1 шт., ведра-10 шт.,лома-2шт. |
| 8. | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Постановление главы администрации от 17.01.2013 №4 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность Серебрянского сельского поселения на период 2013-2015 годы» |