ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в зданиях и служебных

помещениях

Настоящая Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, выполнение которых обязательно для всех работающих на предприятии. Сотрудники обязаны строго выполнять ее требования; решительно действовать в случае возникновения пожара, немедленно принять меры к его ликвидации, спасению личного состава и имущества.

Ответственность за пожарную безопасность помещений подразделений  возлагается на начальников структурных отделов.

Руководители подразделений назначают ответственных лиц конкретно за каждое помещение, занимаемое подразделением.

- В целях предупреждения пожара в служебных помещениях предприятия запрещается:

- курить и пользоваться открытым огнем (курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах).

- производить переоборудование электросетей и устройство всякого рода временной электропроводки, заменять плавкие предохранители промышленного производства самодельными.

- оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы, аппарат, установки, радиоприборы, множительную технику, настольные лампы и другое оборудование.

- производить облицовку стен, мест общего пользования, коридоров, лестничных клеток, холлов горючими отделочными материалами.

-  загромождать эвакуационные выходы и коридоры стеллажами, шкафами, полками, столами, оборудованием.

- производить разогрев горюче-смазочных материалов, электросварочные работы, покраску поверхностей нитро- и масляными красками без  разрешения администрации организации.

-  хранить в зданиях и помещениях пустые и наполненные газовые баллоны, сверхнормативные запасы легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- размещать на чердаках и технических этажах легковоспламеняющихся и горючие жидкости, а также  другие огнеопасные и взрывчатые вещества и материалы без согласования с инспекцией Госпожнадзора.

- пользоваться переносными электролампами, без защитных плафонов, а так же с кабелем имеющим нарушенную изоляцию.

- нарушать состояние электропроводки (заклеивать ее бумагой, обоями, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электролампы бумагой, тканью и другими материалами).

- оставлять в рабочих помещениях по окончании работы упаковочные материалы, корзины с мусором.

- закрывать рабочие комнаты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещения лицами, ответственными  за пожарную безопасность.

2.Содержание помещений

- во всех помещениях после окончания работы электроосвещение,     множительная  и оргтехника должны быть выключены.

- окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты, двери заперты.

-  производить ежедневный противопожарный осмотр помещения после окончания рабочего дня.

- чердачные помещения, лестничные клетки, запасные выходы должны содержаться в чистоте и запираться на замки.

- в коридорах на доступных местах должны быть вывешены планы эвакуации и стрелки – указатели запасных выходов для эвакуации людей.

3. Содержание прилегающей территории

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производить в изолированных складских помещениях.

- территория всегда должна находиться в чистоте, весь сгораемый мусор     и отходы убирать на специальный отведенный участок и своевременно их утилизировать.

- дороги к зданиям и проезды необходимо всегда содержать свободными. Парковка машин в проездах и противопожарных разрывах между зданиями и отдельно стоящими помещениями, а также ближе 3 метров  от зданий категорически запрещается.

4. Содержание средств пожаротушения

- запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных нужд.

- все средства пожаротушения и извещения о пожаре необходимо  содержать в исправном состоянии.

5. Подготовка и действия сотрудников при возникновении пожара

- все сотрудники должны знать места расположения средств пожаротушения, правильно и эффективно их применять, проходить инструктаж и периодически обучаться приемам пользования средствами пожаротушения.

- каждый сотрудник при обнаружении возгорания обязан немедленно сообщить по телефоны «01» в городскую пожарную охрану и в службу охраны здания.

- принять меры к ликвидации возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения и одновременно приступить к эвакуации сотрудников и посетителей, при необходимости – материальных ценностей и документов с обеспечением их сохранности.

- требования пожарной безопасности, предъявляемые инспекцией Госпожнадзора, должны выполняться в установленные сроки.  Каждый руководитель обязан контролировать изучение и знание Инструкции подчиненными.